Detektortekster Brannalarm Merk. Dokumentet er kun kompatibelt med Microsoft Word
Detektorsløyfe, nr.:	(et tall fra 1 til 255).
Anleggsnavn:	-- Skriv inn tekstene med STORE BOKSTAVER. Trykk TAB — ikke ENTER — for å skifte linje. -- Sett kryss på avkrysningsboksen til høyre, hvis adressen har alarmorgan eller relesokkel tilkoblet: Rs = Relesokkel, So = Summer, F = Flash og Sp = Høyttaler -- En adresse kan også inneholde en kombinasjon av summer, flash og høyttaler. -- Krysser man av for Rs kan man ikke ha SO, F eller Sp på samme adresse. -- Fyll inn i hver linje, det kan ikke være tomme linjer i dokumentet. Eksempler på gode tekster: 2.01 BYGG A 1.ETG KORRIDOR VED RESEPSJON 2.02 BYGG A 1.ETG KORRIDOR VED RESEPSJON M.M 2.03 BYGG A 2.ETG KONTOR VED DAMETOALETT O.H 2.04 BYGG A 2.ETG DATAROM U.G FORKLARING: M.M = MANUELL MELDER, O.H = OVER HIMLING, U.G = UNDER GULV Husk også at OPPDATER FELT, i VERKTØY-ALTERNATIVER-SKRIV UT, må være på (haket). Maks antall adresser på ANX-95 er 99, på Delta 126. Når alle detektortekstene er skrevet, lagre filen som for eksempel Sløyfe2.doc'. Send filene til nordic.service@honeywell.com Rs So F Sp
.01
.02
.03
.04
.05
.06
.07
.08
.09
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67
.68
.69
.70
.71
.72
.73
.74
.75
.76
.77
.78
.79
.80
.81
.82
.83
.84
.85
.86
.87
.88
.89
.90
.91
.92
.93
.94
.95
.96
.97
.98
.99
.100
.101
.102
.103
.104
.105
.106
.107
.108
.109
.110
.111
.112
.113
.114
.115
.116
.117
.118
.119
.120
.121
.122
.123
.124
.125
.126

For Eltek F&S ansatte:

Internett: www.hls-eltek.no E-post: nordic.service@honeywell.com	Faks:	+47 32 24 48 01 Honeywell Life Safety AS, service avd. Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge	Tlf:	815 44 045 1. Lås opp dokumentet. For Word2007: Review, Protect Document, Restrict formatting and editing.
Trykk Stop protection (ALT, R, PR, F, Enter). For Word2003: Tools, Unprotect Document (ALT, T, P).
2. Sett markøren i dokumentet og merk hele dokumentet ved hjelp av CTRL-A
3. Gjør det merkede dokumentet om til ren tekst ved hjelp av CTRL-SHIFT-F9.
4. Merk og kopier bare detektorteksten og detektornumrene.
5. Lim inn i et notepad-dokument.
6. Forsikre deg om at det ikke er ”rot” og tomme linjer i dokumentet.
7. Lagre notepad-dokumentet som en .txt-fil med ANSI-encoding.
8. I FireWin Explorer: Velg project og deretter import.